附3． 水电与数字化工程  学院  水电能源学  研究生课程简介

| 课程名称：水电能源学 |  |  |  |  |  |  | 课程代码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称：Water Resources and Power |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类型：■高水平课程 □国际化课程 □高水平国际化课程 □一般课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类别：■一级学科基础程 □二级学科基础课程 □专业课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式： 考试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方式：讲授 |  |  |  | 适用层次： 硕士 ■ 博士 □ |  |  |  |  |
| 开课学期： 秋季 |  | 总学时/讲授学时： 32/32 |  |  |  |  |  | 学分： 2 |
| 适用专业：水利工程（一级学科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程组教师姓名 | 职 称 |  | 专 业 |  | 年 龄 | 学术专长 |  |  |
| 常黎（负责人） | 教师 |  | 水利工程 |  | 59 | 水电能源系统优化与控制 |  |  |
| 周建中 | 教授 |  | 水利水电 |  | 56 | 水电能源系统优化与控制 |  |  |
| 袁晓辉 | 教授 |  | 水利水电 |  | 44 | 水电能源系统优化与控制 |  |  |
| 课程教学大纲： 课程教学目标： 本课程是水利工程专业研究生的一门基础课，其教学目的是使学生掌握水电能源开发与利用的基本原理与方法，并了解系统分析方法在水电能源方面应用的有关知识，培养研究生分析和解决水电能源规划、设计、运行等方面问题的能力，为其今后从事相关工作奠定基础。 章节目录： 第一章 水利系统及其组成 1.1 水资源的综合利用及河流的梯级开发 1.2 水利系统及其组成 1.3 水电能源的特点 1.4 洪涝灾害和水库的防洪作用 1.5 兴利用水的要求和特点 1.6 各水利部门之间的矛盾 第二章 河川径流与水文过程的随机模拟 2.1径流的形成 教学大纲（续） 2.2 年径流量的变化及其年内的分配 2.3 洪水分析与计算 2.4 径流统计特征的计算 2.5 径流过程的随机模拟 第三章 水利水能计算 3.1 水利水能计算概述 3.2 水库调节性能的分类 3.3 水库及其特性 3.4 径流调节计算的原理和方法 3.5 洪水调节计算的原理和方法 3.6 设计保证率和设计代表期的选择 3.7 水电站的水能计算 第四章 水电站主要参数的选择 4.1 电力系统负荷特性和容量组成 4.2 各类电站运行特性及其运行方式 4.3 水电站装机容量的选择 4.4 水电站正常蓄水位及死水位选择 4.5 抽水蓄能电站 第五章 径流预报 5.1径流预报概述 5.2 流域的降水量计算 5.3 流域的蓄水容量曲线 5.4 流域总径流量的计算 5.5 流域蒸散发量的估算 5.6 流域总径流量的划分 5.7 流域汇流计算 5.8 流域径流预报模型 5.9 径流预报的误差分析 5.10 中长期水文预报的方法 第六章 水电能源系统优化运行 6.1 优化运行概述 6.2 水电厂经济运行 6.3 水电站水库调度 6.4 水电站群优化调度 第七章 水库防洪调度 7.1 水库防洪概述 7.2 防洪库容与兴利库容的关系 7.3 水库防洪的常规调度 7.4 水库防洪的优化调度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教材： 《水电能源学》，虞锦江，梁年生等编著，华中工学院出版社，1985年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考书： 《水电系统最优控制》张勇传编著，华中理工大学出版社，1993年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：（该课程是否适合硕士、博士研究生培养的需要？是否与本科生课程重复？是否有稳定的课程组和授课教师队伍？） 专家组长 专 家 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |